Informasjon som omhandler kravene i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602)

Dovre Sertifisering AS

Informasjon

GL-DSE-2023-001 FBFS endringer rundt Sertifikater

Last Revision date: Februar 16th 2023.

Dovre Sertifisering (DSE) skal endre prosedyre rundt utstedelse av sertifikater som er resultatet av inspeksjon av utstyr I bruk.

# Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602) forkortet til FBFS.

DSE har utstedt Driftssertifikater etter inspeksjon av utstyr i drift og oppstillingskontroll. Når vi godkjenner utstyr som er underlagt FBFS stiller forskriften krav til at vi som kontrollorgan utarbeider et rapport som viser at utstyret tilfredsstiller kravene i forskriften.

Fra 01. April 2023 skal DSE slutte med å utstede Driftssertifikater etter driftsinspeksjoner og oppstillingskontroll. Vi skal utarbeide rapport som indikerer om anlegget tilfredsstiller kravene i FBFS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultat (kryss av)** | | **Godkjenning** |
|  | Tilfredsstiller krav | Godkjennes uten anmerkinger og utstyr kan driftes videre |
|  | | **Anmerkinger som må utbedres før sertifikat utstedes** |
|  | Mindre anmerkinger | Godkjennes og kan driftes videre etter at eier / bruker har meldt skriftlig at anmerking er  utbedret. |
|  | Tilfredsstiller ikke krav | Kan ikke godkjennes uten store tiltak og skal ikke driftes før Dovre Sertifisering AS har  sjekket ut anmerkinger. |

Hvis utstyret ikke tilfredsstiller kravene «Mindre anmerkinger» og «Tilfredsstiller ikke krav» skal kommentarene utbedres før utstyret driftes videre.

Frist for utbedring finnes da i rapporten. Hvis utstyret ikke er utbedret før fristen skal saken avsluttes hos DSE.

Hvis kunde utbedrer og anmerkinger lukkes skal DSE oppdatere rapporten og sende oppdatert rapport til kunde slik at de kan dokumentere at utbedringer er godkjent. Neste dato for tilstandskontroll skal indikeres på rapporten etter at anmerkinger er lukket.

|  |  |
| --- | --- |
| **Utstyr godkjennes for videre drift** | |
| **Dato neste kontroll:** |  |

**Sluttkommentar**

Alle sertifikater som ble utstedt fra DSE skal være gyldig ut godkjenningsperiode.